附件

无锡市地下管线

规划验线和规划核实管理规程（试行）

（公开征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为加强城市地下管线管理，进一步优化规划批后管理流程，提升规划服务效能，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《无锡市城乡规划条例》、《无锡市地下管线管理办法》等法律、法规和规章，结合本市实际，制定本规程。

第二条  本市市区行政区域公共空间内（地块可建设用地范围之外区域）的地下市政管线（包括跨区域的能源输送等管线）的规划验线和规划核实，适用本规程。本规程所指建设单位为投资主管部门在批准、核准或备案文件中明确的建设主体。

第三条 本规程所称地下管线规划验线（以下简称规划验线）是指为确保地下管线符合规划定位要求，在地下管线工程覆土前，自然资源和规划主管部门依据相关法律、法规、规范以及实测成果，对地下管线工程是否按照规划许可要求施工进行确认的行政行为。

本规程所称地下管线规划核实（以下简称规划核实）是指自然资源和规划主管部门依据相关法律、法规、规范以及实测成果，对已竣工的地下管线工程是否符合规划许可要求进行确认的行政行为。

第四条 已取得《建设工程规划许可证》的地下管线工程，应按照本规程实施规划验线和规划核实。建设单位可通过无锡市自然资源规划局官网或行政审批窗口向自然资源和规划主管部门申请办理规划验线、数据汇交和规划核实。

第五条  线路较长、工程量较大的管线工程经行业主管部门确认可分段申请规划验线和规划核实。

第二章 放线与验线

第六条 建设单位在建设工程施工前应委托有相应资质的测绘单位按照规划许可的内容进行现场放线。施工现场清查完毕，具备放线条件方可实地放线，并形成符合自然资源和规划主管部门要求的建设工程放线成果。

第七条 放线完成后，建设单位应向道路管养、绿化管养部门报备，并通知工程相邻管线的权属单位，对放线点位进行现场交接，并在《地下管线放线交接单》（附件 1）上签字确认。

第八条  地下管线规划验线采用告知承诺制。在市政管线工程覆土前，建设单位应委托有相应资质测绘单位进行现场跟踪测量，签署《地下管线工程施工承诺书》（附件 2）自行组织验线，形成一整套完备的《地下管线跟踪测量成果报告》。

第九条  建设单位持以下材料向自然资源和规划主管部门申请规划验线，自然资源和规划主管部门对建设单位提供的材料进行形式审查，材料完备的，即时核发《建设工程规划验线合格单》；材料不完备的，当场反馈补正。

（一）建设工程放线成果；

（二）《地下管线放线交接单交接单》；

（三）《地下管线工程施工承诺书》；

（四）《地下管线跟踪测量成果报告》。

第十条  实行告知承诺制验线的工程，自然资源和规划主管部门按不小于 5%的案卷数量比例进行抽查，并形成《地下管线告知承诺制验线抽样检查记录单》（附件 3），查验其实施过程中程序履行情况和是否按规划许可实施，对未依法履行程序，或未按规划许可实施的，由自然资源和规划主管部门移交相关行政执法部门依法处理。

第三章 规划核实

第十一条  地下管线工程完工后十个工作日内，建设单位应委托有相应资质的测绘单位进行竣工测量，形成《建设工程竣工测量成果报告书（地下管线）》，并将数据成果汇交至地下管线数字化管理机构。

第十二条 地下管线数字化管理机构按照无锡市地下管线数据标准对数据进行检查，符合要求的，出具《无锡市地下管线测绘成果汇交合格单》；不符合要求的，建设单位应在整改后重新汇交。

第十三条 在建设行政主管部门验收前，建设单位应当持《地下管线竣工测量成果报告书》、《无锡市地下管线测绘成果汇交合格单》等资料向自然资源和规划主管部门申请规划核实。

第十四条《地下管线竣工测量成果报告书》应当包括文字说明、成果数据表、平面图纸、纵/横断面图纸、与图纸配套的电子矢量数据等，并须包含以下基本要素：市政管线的位置、走向、管径、管底或管顶标高等；主要控制节点与规划许可内容对比成果、基本结论检查井的井底标高，大型井室的内部尺寸、牵引管提供陀螺仪或者导向仪的实测数据等。

第十五条 自然资源和规划主管部门对地下管线实施的空间位置、规模等是否符合规划要求进行核查，并出具规划核实意见。

（一）对符合规划许可内容的，自然资源和规划主管部门出具《建设工程规划核实合格证》。

（二）对不符合规划许可内容的市政管线工程，经论证不影响城市规划实施和安全，且满足规范要求的，可办理规划核实；影响城市规划实施和安全，尚可采取改正措施消除影响的，改正后可办理规划核实，且建设单位须签署《管线安全承诺书》（附件 4）并履行安全承诺；对无法采取改正措施的，不予办理规划核实。

第四章 其它

第十六条 建设单位未履行工程放线、验线、规划核实等程序的，按照违法建设查处的要求由自然资源和规划主管部门将违法线索及情况移交城市管理行政执法部门依法处理。

第十七条 测绘单位应对提供的测绘成果的真实性、准确性、全面性负责，须达到相关国家、地方测绘成果要求。

第十八条 长输油气管线工程、高压燃气、危化品管道、大口径供水管道等涉及重大安全影响的，应由自然资源和规划主管部门组织管线覆土前规划验线。依照法律和相关规定免于办理规划审批手续的地下管线应急抢修工程，管线权属单位应在工程完成恢复使用后一个月内将管线竣工测量数据成果汇交至地下管线数字化管理机构。

第十九条 各区各分局按简政放权相关文件要求，负责各自辖区内的地下管线项目规划验线和规划核实的管理工作。

第二十条 本规程由无锡市自然资源和规划局负责解释， 自印发之日起实施。江阴、宜兴可结合当地实际情况参照本规程执行。

附件1

地下管线工程放线交接单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | XX 区 XX 路（XX 路起至 XX 止） |  |  |
| 规划许可证号 |  | 道路挖掘许可证号 |  |
| 建设单位 |  | 是否告知承诺制验线 | 是 否 |
| 建设单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 施工单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 放线单位 |  | 测绘资质证书号 |  |
| 放线单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 放线情况 | 情况描述： 1、本放线作业严格按照《城市测量规范》（CJJ/T-8-2011）要求执行。 2、本次放线长度 XXX 米，定位点 XXX 处。 3、本次放线成果与规划许可要求一致 /不一致。 4、其他情况描述：XXXXXX 签字：盖章：日期： |  |  |
| 建设单位意见 （放线复核阶段） | 放线成果与规划许可要求一致 /不一致。 签字：盖章：日期： |  |  |
| 交接签字 |  |  |  |

附件2

地下管线工程施工承诺书

第一部分行政机关告知

根据相关法律法规，提升服务效能，结合无锡市实际，市自然资源和规划局对地下管线建设项目规划验线实行告知承诺制，按照自行规划验线后领取验线证明的模式办理。现就具体情况告知如下： 
	一、适用范围 
	本市行政区域公共空间范围内的地下管线工程。

二、承诺内容 
	1.严格依据《地下管线工程放线交接单》移交的市政管线进行开挖，在沟槽达到设计深度后敷设管线，管线敷设位置如调整必事先报告，地下管线工程施工严格控制在规划许可的红线范围内；自愿承担材料不实或过错、未按要求施工等引起的一切经济和法律责任，自觉接受行政监管及社会监督。

2.委托具有相应资质的测绘单位负责管线覆土前跟踪测量，做好复测记录，工程完工时形成一整套完备的《地下管线跟踪测量成果报告》（包括实测与规划许可内容比对的数据和文字说明）。

3.市政管线工程严格履行管线覆土前竣工测量及成果汇交制度，在管线竣工测量完成之日起十个工作日内，汇交至地下管线数字化管理机构，并对竣工成果的真实性、准确性和完整性负责。

三、监督和法律责任 		市自然资源和规划局对已核发建设工程规划验线证明告知承诺的项目在规划核实阶段全面核查。不符合相关规划要求的，建设单位应依法承担相应的经济和法律责任，并按照信用管理规定接受征信惩戒。

第二部分  申请人承诺

本人（本单位）已详细阅读并完全理解上述告知内容，选择告知承诺制办理工程规划验线。本人（本单位）所从事的活动如违背上述告知承诺内容，自愿承担相应的经济、法律和信用管理责任。

承诺人（签名/签章）：     日期：   年   月   日

附件3

地下管线工程告知承诺制

验线抽样检查记录单

编号：XXXXXXXXXX

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划许可证号 | 建字第 XXXXXXXXXXXXXX 号 |  |  |  |  |
| 项目名称 | （填许可证上名称） |  |  |  |  |
| 建设地点 | (填许可证上地点) |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目当前进度情况 |  |  |  |  |  |
| 跟踪测量履行情况 |  |  |  |  |  |
| 抽查内容 |  | 结果 |  |  | 备注 |
| 是否委托测绘单位进行跟踪测量 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 跟踪测量单位资质是否符合要求 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 跟测成果坐标系、高程基准是否合规 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 跟测记录是否完整、准确、详细 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 跟测成果是否与规划许可要求一致 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 跟测成果是否与实地一致 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 如与规划许可要求不一致，是否事前报告和规划变更 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 跟测成果是否符合相关制图规范 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 抽查结论 |  | □ 符合规定。 □ 不符合规定。 抽查人（签章）：日期: |  |  |  |

附件4

管线安全承诺书

无锡市自然资源和规划局：

我单位建设的 XXXXXXXXX 项目 XX 管线工程规划许可证号：建字第XXXXXXXXXXXXXXXXXX号， 在 实 施 过 程 中 由于                      ，导致          段与规划许可管位不符情况。我单位已采取      措施确保本次建设管线工程与相邻管线的安全，并已征得相邻 XX 管线（XX 公司盖章）、XXX管线（XXX 公司盖章）管线权属单位同意。我单位承诺若今后出现任何安全问题，责任由我单位承担。

XXXX（单位）

20XX 年 XX 月 XX 日